**THUYẾT MINH TÍNH TOÁN**

**Việc tính toán được thực hiện theo TCVN 10304-2014 mục 7.4.2. có tính đến sự điều chỉnh của hệ số β Số liệu ban đầu: N = 0.5MH, A = 0.283m2, l = 20m, E = 30000MPa, ν1 =0.35, ν2 =0.42, E1 = 18.2 MPa, E2 = 21.30 MPa**